Данные по выполнению мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2022-2023 гг. объектов теплопотребления –   «Образование» по городскому округу Красногорск, присоединенных к тепловым сетям ООО «ТеплоВодоСнабжение».

| Адрес | Гидропневматич. промывка внутренней системы | Испытание на плотность внутренней системы | Химпромывка и промывка т/обменников отопление | Испытание на прочность и плотность т/обменников отопление | Химпромывка и промывка т/обменников ГВС | Испытание на прочность и плотность т/обменников ГВС | Полная готовность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
|  | Школы |
| СОШ №19, ул. Иг. Титова 10 |  | 20.06 |  | 20.06 |  | 20.06 |  | 20.06 |  | 15.06 |  | 15.06 |  | 10.07 |
| СОШ №16, Ильинский б-р,д6 |  | 21.06 |  | 21.06 |  | 21.06 |  | 21.06 |  | 15.06 |  | 15.06 |  | 10.07 |
| СОШ №14, ул. им. Иг. Титова,5 |  | 10.07 |  | 10.07 |  | 10.07 |  | 10.07 |  | 10.07 |  | 10.07 |  | 10.07 |
|  | Детские сады |
| МБДОУ детский сад №49, Красногорский б-р,22А |  | 21.06 |  | 21.06 |  | 21.06 |  | 21.06 |  | 14.06 |  | 14.06 |  | 10.07 |
| МБДОУ детский сад №49, Подмосковный б-р,5А |  | 21.06 |  | 21.06 |  | 21.06 |  | 21.06 |  | 14.06 |  | 14.06 |  | 10.07 |
| МОУ детский сад №49, Красногорский б-р,15 |  | 22.06 |  | 22.06 |  | 22.06 |  | 22.06 |  | 22.06 |  | 22.06 |  | 22.06 |
| МОУ детский сад №46, Павшинский б-р, д42 |  | 23.06 |  | 23.06 |  | 23.06 |  | 23.06 |  | 23.06 |  | 23.06 |  | 23.06 |
| МОУ детский сад №46,ул. Спасская, д5 |  | 13.07 |  | 13.07 |  | 24.06 |  | 24.06 |  | 24.06 |  | 24.06 |  | 13.07 |
| МОУ детский сад №46, ул. Иг. Титова 4 |  | 10.07 |  | 10.07 |  | 10.07 |  | 10.07 |  | 10.07 |  | 10.07 |  | 10.07 |
| МОУ детский сад №46, ул. Иг. Титова 8 |  | 10.07 |  | 10.07 |  | 10.07 |  | 10.07 |  | 10.07 |  | 10.07 |  | 10.07 |
| МОУ детский сад №50, Павшинский б-р, д10 |  | 12.07 |  | 12.07 |  | 12.07 |  | 12.07 |  | 12.07 |  | 12.07 |  | 12.07 |
| МОУ детский сад №50,Красногорскйиб-р, д16А |  | 12.07 |  | 12.07 |  | 12.07 |  | 12.07 |  | 12.07 |  | 12.07 |  | 12.07 |
|  | Доп. Образование |
| Музыкальная школа, ул. Зверева, д2А |  | 22.06 |  | 22.06 |  | 23.06 |  | 23.06 |  | 14.06 |  | 14.06 |  | 10.07 |
| Итого: |  | 13 |  | 13 |  | 13 |  | 13 |  | 13 |  | 13 |  | 13 100% |

Начальник службы Энергонадзор                                     Истомин П.Н.